附件

2021年1月份甘肃电网“两个细则”执行结果

| 序号 | 电厂 | 考核分 | 补偿分 | 返还/分摊分 | 兑现分 | 兑现金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景泰电厂 | 2907.52 | 2972.68 | -454.48 | -389.32 | -389315.00 |
| 2 | 平凉二厂 | 1447.92 | 3433.03 | -524.67 | 1460.44 | 1460442.80 |
| 3 | 崇信电厂 | 42.81 | 4159.86 | -567.87 | 3549.18 | 3549181.60 |
| 4 | 靖远一厂 | 559.48 | 675.59 | -192.73 | -76.63 | -76625.30 |
| 5 | 靖远二厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 靖远三厂 | 333.14 | 1242.90 | -255.14 | 654.63 | 654628.70 |
| 7 | 酒泉热电厂 | 184.08 | 1257.45 | -285.88 | 787.49 | 787491.30 |
| 8 | 平凉电厂 | 817.67 | 2430.69 | -497.01 | 1116.00 | 1116003.10 |
| 9 | 华亭电厂 | 195.70 | 213.05 | -116.01 | -98.66 | -98656.70 |
| 10 | 张掖电厂 | 164.69 | 1299.27 | -230.73 | 903.84 | 903837.70 |
| 11 | 兰州热电厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 范家坪电厂 | 115.21 | 1362.93 | -255.30 | 992.42 | 992421.10 |
| 13 | 西固热电二厂 | 0.00 | 246.85 | -101.63 | 145.23 | 145227.10 |
| 14 | 西固热电三厂 | 405.50 | 1257.72 | -238.89 | 613.33 | 613328.60 |
| 15 | 金昌电厂 | 397.41 | 1198.57 | -278.86 | 522.29 | 522294.40 |
| 16 | 金昌二厂 | 451.55 | 1165.60 | -270.97 | 443.08 | 443084.00 |
| 17 | 白银热电 | 310.17 | 1491.57 | -253.02 | 928.38 | 928377.80 |
| 18 | 武威热电厂 | 125.63 | 1353.04 | -281.23 | 946.18 | 946182.80 |
| 19 | 大唐八零三 | 220.11 | 1256.51 | -250.40 | 785.99 | 785993.10 |
| 20 | 兰州热电新厂 | 567.88 | 1197.00 | -260.41 | 368.71 | 368714.90 |
| 21 | 盐锅峡电厂 | 302.64 | 94.70 | -110.25 | -318.19 | -318190.30 |
| 22 | 八盘峡电厂 | 30.40 | 33.15 | -48.00 | -45.25 | -45253.10 |
| 23 | 碧口电厂 | 0.00 | 12.99 | -8.27 | 4.73 | 4726.70 |
| 24 | 麒麟寺电站 | 0.00 | 0.00 | -17.63 | -17.63 | -17627.40 |
| 25 | 大峡电厂 | 75.00 | 218.65 | -80.44 | 63.22 | 63215.20 |
| 26 | 小峡水电站 | 9.76 | 64.45 | -58.34 | -3.66 | -3657.50 |
| 27 | 乌金峡电站 | 0.00 | 0.00 | -35.05 | -35.05 | -35045.20 |
| 28 | 龙首水电站 | 0.00 | 0.00 | -4.04 | -4.04 | -4036.60 |
| 29 | 西流水电站 | 0.00 | 0.00 | -9.52 | -9.52 | -9515.50 |
| 30 | 汉坪嘴电站 | 0.00 | 0.00 | -18.16 | -18.16 | -18158.70 |
| 31 | 海甸峡电站 | 0.00 | 0.00 | -13.12 | -13.12 | -13121.30 |
| 32 | 小孤山电站 | 0.00 | 0.00 | -8.85 | -8.85 | -8849.70 |
| 33 | 九甸峡电站 | 221.49 | 235.03 | -49.90 | -36.36 | -36359.00 |
| 34 | 二龙山电站 | 0.00 | 0.00 | -3.39 | -3.39 | -3386.10 |
| 35 | 三道湾电站 | 0.00 | 0.00 | -8.64 | -8.64 | -8636.60 |
| 36 | 天王沟电站 | 0.00 | 0.00 | -8.19 | -8.19 | -8193.70 |
| 37 | 大孤山 | 0.00 | 0.00 | -4.68 | -4.68 | -4679.20 |
| 38 | 达拉河电站 | 0.00 | 0.00 | -9.70 | -9.70 | -9701.60 |
| 39 | 宝瓶河电站 | 0.00 | 0.00 | -7.33 | -7.33 | -7330.00 |
| 40 | 柴家峡电站 | 0.00 | 0.00 | -29.40 | -29.40 | -29401.80 |
| 41 | 代古寺电站 | 0.00 | 0.00 | -14.08 | -14.08 | -14084.70 |
| 42 | 铁城水电站 | 0.00 | 0.00 | -9.55 | -9.55 | -9549.10 |
| 43 | 水泊峡 | 0.00 | 0.00 | -8.40 | -8.40 | -8400.00 |
| 44 | 炳灵水电站 | 0.00 | 89.28 | -54.67 | 34.62 | 34617.80 |
| 45 | 河口电站 | 0.00 | 0.00 | -19.03 | -19.03 | -19029.60 |
| 46 | 花园水电站 | 0.00 | 0.00 | -8.69 | -8.69 | -8685.20 |
| 47 | 锁儿头水电站 | 0.00 | 0.00 | -10.96 | -10.96 | -10957.30 |
| 48 | 莲麓水电站 | 0.00 | 0.00 | -11.21 | -11.21 | -11213.00 |
| 49 | 凉风壳 | 0.00 | 0.00 | -9.15 | -9.15 | -9147.60 |
| 50 | 苗家坝 | 24.87 | 71.19 | -41.65 | 4.67 | 4672.20 |
| 51 | 喜儿沟 | 0.00 | 0.00 | -9.89 | -9.89 | -9888.90 |
| 52 | 青羊沟水电站 | 0.00 | 0.00 | -6.46 | -6.46 | -6459.40 |
| 53 | 东水峡电站 | 0.00 | 0.00 | -3.57 | -3.57 | -3569.60 |
| 54 | 九龙峡电站 | 0.00 | 0.00 | -14.71 | -14.71 | -14710.60 |
| 55 | 录巴寺电站 | 0.00 | 0.00 | -5.89 | -5.89 | -5887.20 |
| 56 | 沙湾电站 | 0.00 | 0.00 | -6.07 | -6.07 | -6072.00 |
| 57 | 橙子沟 | 0.00 | 0.00 | -20.06 | -20.06 | -20060.00 |
| 58 | 中广核干东一(199.5MW)风电场 | 163.79 | 99.75 | -11.46 | -75.50 | -75496.40 |
| 59 | 甘电投干东二(201MW)风电场 | 157.56 | 100.50 | -14.65 | -71.70 | -71703.50 |
| 60 | 鑫汇干东三(201MW)风电场 | 148.11 | 170.50 | -14.76 | 7.63 | 7628.90 |
| 61 | 中水建设干西第一风场 | 163.43 | 99.75 | -16.03 | -79.71 | -79711.00 |
| 62 | 中国风电干西二(201MW)风电场 | 156.06 | 100.50 | -14.80 | -70.36 | -70359.20 |
| 63 | 华电干西三(201MW)风电场 | 126.09 | 100.50 | -13.05 | -38.64 | -38639.80 |
| 64 | 中电国际桥西一(201MW)风电场 | 174.96 | 21.83 | -18.34 | -171.46 | -171464.70 |
| 65 | 中水顾问桥西二(201MW)风电场 | 237.99 | 21.83 | -15.16 | -231.32 | -231322.60 |
| 66 | 汇能桥西三(201MW)风电场 | 139.34 | 91.83 | -18.48 | -65.99 | -65987.90 |
| 67 | 龙源桥东一(300MW)风电场 | 120.80 | 150.00 | -44.70 | -15.50 | -15504.50 |
| 68 | 国投桥东二(201MW)风电场 | 199.76 | 100.50 | -23.05 | -122.32 | -122316.50 |
| 69 | 龙源桥东三(201MW)风电场 | 161.46 | 100.50 | -26.38 | -87.34 | -87339.20 |
| 70 | 鲁能干北一(201MW)风电场 | 125.78 | 100.50 | -15.13 | -40.42 | -40416.80 |
| 71 | 华能干北二(199.5MW)风电场 | 163.06 | 99.75 | -14.37 | -77.69 | -77685.00 |
| 72 | 鲁能干北三四(96MW)风电场 | 69.13 | 108.00 | -9.39 | 29.48 | 29484.20 |
| 73 | 华润桥湾一(201MW)风电场 | 141.88 | 100.50 | -34.31 | -75.69 | -75685.90 |
| 74 | 中电国际桥湾二(120.5MW)风电场 | 80.21 | 60.25 | -22.54 | -42.50 | -42503.20 |
| 75 | 华能桥湾三(100.5MW)风电场 | 57.13 | 50.25 | -17.35 | -24.23 | -24229.40 |
| 76 | 华能桥湾四(201.5MW)风电场 | 117.88 | 100.75 | -31.68 | -48.82 | -48818.20 |
| 77 | 洁源玉门(110MW)风电场 | 92.50 | 0.00 | -17.34 | -109.84 | -109840.20 |
| 78 | 洁源玉门三十里井子(98.8MW)风电场 | 69.72 | 0.00 | -18.53 | -88.25 | -88246.00 |
| 79 | 大唐玉门(98.8MW)风电场 | 79.80 | 0.00 | -14.15 | -93.95 | -93954.00 |
| 80 | 大唐石城兴泉(94MW)风电场 | 110.54 | 60.00 | -7.09 | -57.63 | -57629.20 |
| 81 | 中电投瓜州安西特许(100MW)风电场 | 66.95 | 0.00 | -7.30 | -74.25 | -74248.70 |
| 82 | 龙源瓜州向阳(99MW)风电场 | 66.87 | 0.00 | -6.44 | -73.32 | -73315.50 |
| 83 | 中广核瓜州大梁(99MW)风电场 | 80.22 | 0.00 | -5.53 | -85.75 | -85749.60 |
| 84 | 国投响泉捡财塘(94.5MW)风电场 | 94.96 | 60.00 | -11.27 | -46.24 | -46235.60 |
| 85 | 中节能玉门昌马(201MW)风电场 | 53.27 | 0.00 | -48.95 | -102.22 | -102221.00 |
| 86 | 国投瓜州北大桥东(99MW)风电场 | 118.66 | 0.00 | -10.52 | -129.18 | -129180.60 |
| 87 | 天润红柳柳园(49.5MW)风电场 | 75.18 | 0.00 | -5.69 | -80.87 | -80874.00 |
| 88 | 华电玉门黑崖子(96)风电场 | 97.93 | 0.00 | -18.53 | -116.46 | -116464.00 |
| 89 | 大唐昌西一(201MW)风电场 | 179.45 | 100.50 | -49.37 | -128.32 | -128315.40 |
| 90 | 中海油昌西二(201MW)风电场 | 153.57 | 100.50 | -50.37 | -103.44 | -103440.70 |
| 91 | 中节能昌西三(201MW)风电场 | 187.92 | 100.50 | -49.51 | -136.93 | -136930.30 |
| 92 | 中广核红沙岗咸水井(99MW)风电场 | 90.39 | 0.00 | -14.51 | -104.90 | -104899.90 |
| 93 | 华电石城马昌山(99MW)风电场 | 119.48 | 0.00 | -9.37 | -128.85 | -128845.80 |
| 94 | 华电七里镇当金山(99MW)风电场 | 91.21 | 49.50 | -5.52 | -47.23 | -47226.30 |
| 95 | 大唐石城乾丰沙塘子(99MW)风电场 | 102.00 | 0.00 | -10.89 | -112.89 | -112890.10 |
| 96 | 龙源布隆吉公婆泉(49.5MW)风电场 | 56.89 | 0.00 | -10.73 | -67.61 | -67614.50 |
| 97 | 洁源玉门玉新(99MW)风电场 | 89.71 | 0.00 | -19.56 | -109.27 | -109271.80 |
| 98 | 中核嘉峪关矿区(49.5MW)风电场 | 22.67 | 0.00 | -11.56 | -34.23 | -34228.60 |
| 99 | 华电玉门黑崖子西(49MW)风电场 | 73.05 | 0.00 | -8.56 | -81.61 | -81610.00 |
| 100 | 中节能玉门昌马大坝(96MW)风电场 | 86.52 | 0.00 | -18.21 | -104.73 | -104727.80 |
| 101 | 三峡双湾西滩(99MW)风电场 | 403.64 | 0.00 | -15.87 | -419.52 | -419515.80 |
| 102 | 龙源张掖平山湖(99MW)风电场 | 93.29 | 0.00 | -17.56 | -110.86 | -110855.10 |
| 103 | 华能定西华家岭(99MW)风电场 | 106.47 | 60.00 | -9.68 | -56.16 | -56156.00 |
| 104 | 三峡上河湾水泉子(99MW)风电场 | 102.33 | 0.00 | -12.36 | -114.70 | -114696.90 |
| 105 | 大唐玉门昌马东(96MW)风电场 | 120.07 | 0.00 | -21.01 | -141.07 | -141073.50 |
| 106 | 大梁广梁东北(95MW)风电场 | 84.77 | 60.00 | -6.90 | -31.67 | -31668.90 |
| 107 | 大唐南井双湾(49.5MW)风电场 | 46.33 | 0.00 | -7.67 | -54.00 | -54004.90 |
| 108 | 国电安四第一(201MW)风电场 | 137.59 | 100.50 | -34.96 | -72.05 | -72048.40 |
| 109 | 龙源安四第二(201MW)风电场 | 128.85 | 100.50 | -41.38 | -69.73 | -69726.90 |
| 110 | 中电安马第一(201MW)风电场 | 150.04 | 100.50 | -35.25 | -84.79 | -84786.40 |
| 111 | 甘电投安马第二(200.5MW)风电场 | 183.71 | 100.25 | -31.97 | -115.43 | -115429.10 |
| 112 | 中节能安马第三(200.5MW)风电场 | 139.12 | 170.25 | -46.92 | -15.79 | -15787.40 |
| 113 | 中电安二第一(400MW)风电场 | 282.78 | 200.00 | -68.07 | -150.85 | -150850.20 |
| 114 | 华能安二第二(400MW)风电场 | 229.96 | 270.00 | -76.79 | -36.75 | -36749.60 |
| 115 | 华电西峰南湫(198MW)风电场 | 115.46 | 70.00 | -38.40 | -83.85 | -83851.10 |
| 116 | 华电福新(400MW)风电场 | 221.81 | 200.00 | -75.69 | -97.50 | -97504.90 |
| 117 | 中海油玉门三十里井子北(96MW)风电场 | 66.13 | 0.00 | -24.41 | -90.53 | -90531.50 |
| 118 | 中电投芦阳红山(49.5MW)风电场 | 46.07 | 40.00 | -5.14 | -11.21 | -11211.90 |
| 119 | 中广核红沙岗(400MW)风电场 | 352.87 | 200.00 | -56.47 | -209.35 | -209347.50 |
| 120 | 大唐桥六第一(402MW)风电场 | 274.82 | 201.00 | -39.92 | -113.74 | -113736.30 |
| 121 | 中广核桥六第二(200MW)风电场 | 170.16 | 100.00 | -21.96 | -92.12 | -92117.10 |
| 122 | 中电投芦阳寺滩(99.5MW)风电场 | 113.49 | 60.00 | -8.82 | -62.32 | -62315.80 |
| 123 | 华电响泉(200MW)风电场 | 187.56 | 0.00 | -22.99 | -210.55 | -210551.10 |
| 124 | 华电毛井(400MW)风电场 | 249.67 | 270.00 | -82.41 | -62.08 | -62077.40 |
| 125 | 华能桥湾第五(48MW)风电场 | 37.43 | 24.00 | -11.56 | -24.98 | -24983.10 |
| 126 | 三峡东大滩(99MW)风电场 | 90.88 | 0.00 | -15.53 | -106.41 | -106408.60 |
| 127 | 洁源玉门三十里井子南(32.5MW)风电场 | 32.06 | 0.00 | -6.62 | -38.68 | -38683.30 |
| 128 | 兰电双湾(49.5MW)风电场 | 59.27 | 0.00 | -8.05 | -67.32 | -67316.80 |
| 129 | 国电安四第三(201MW)风电场 | 140.43 | 170.50 | -38.52 | -8.45 | -8450.00 |
| 130 | 天润红柳柳园二期（49.5MW）风电场 | 78.45 | 64.75 | -6.11 | -19.81 | -19814.80 |
| 131 | 金易格东洞滩(30MW)光伏 | 0.00 | 0.00 | -2.37 | -2.37 | -2373.50 |
| 132 | 天源天水上磨（49.5MW）风电场 | 65.61 | 40.00 | -5.94 | -31.55 | -31547.20 |
| 133 | 华能巩昌(200MW)风电场 | 177.09 | 70.00 | -18.50 | -125.59 | -125588.10 |
| 134 | 航天周家井(300MW)风电场 | 287.44 | 150.00 | -21.93 | -159.37 | -159373.80 |
| 135 | 中节能柏林（50MW）风电场 | 65.44 | 40.00 | -7.76 | -33.21 | -33206.10 |
| 136 | 雍和柏林（100MW)风电 | 104.83 | 0.00 | -14.88 | -119.70 | -119704.70 |
| 137 | 大唐周家井（300MW）风电场 | 604.04 | 150.00 | -11.25 | -465.29 | -465287.10 |
| 138 | 华润环县（50MW）风电场 | 67.91 | 40.00 | -14.03 | -41.94 | -41937.10 |
| 139 | 中电投定西桃园（49.5MW）风电场 | 55.72 | 40.00 | -5.25 | -20.97 | -20968.90 |
| 140 | 洁源红沙岗（49.5MW）风电场 | 52.20 | 0.00 | -2.57 | -54.76 | -54761.80 |
| 141 | 中电投瓜州安西(50MW)风电场 | 57.45 | 0.00 | -3.42 | -60.87 | -60868.00 |
| 142 | 京城榜罗(200MW)风电场 | 0.00 | 0.00 | -14.04 | -14.04 | -14043.60 |
| 143 | 正泰七里镇#1(50MW)光伏 | 34.38 | 40.00 | -4.24 | 1.38 | 1376.00 |
| 144 | 国投七里镇#1(18MW)光伏 | 38.60 | 0.00 | -1.73 | -40.33 | -40333.10 |
| 145 | 中广核七里镇#1(18MW)光伏 | 33.48 | 0.00 | -1.34 | -34.82 | -34821.50 |
| 146 | 迪盛七里镇#1(18MW)光伏 | 10.65 | 0.00 | -1.68 | -12.33 | -12327.80 |
| 147 | 国电七里镇#1(9MW)光伏 | 11.54 | 40.00 | -0.84 | 27.62 | 27617.20 |
| 148 | 正泰阿克塞(10MW)光伏 | 6.30 | 0.00 | -0.95 | -7.25 | -7251.80 |
| 149 | 中能桑普阿克塞(20MW)光伏 | 12.57 | 0.00 | -1.86 | -14.43 | -14431.90 |
| 150 | 华电阿克塞(9MW)光伏 | 1.37 | 0.00 | -0.95 | -2.32 | -2318.60 |
| 151 | 西勘院七里镇#2(30MW)光伏 | 18.44 | 0.00 | -2.25 | -20.69 | -20687.80 |
| 152 | 亚洲新能源#2(20MW)光伏 | 12.42 | 0.00 | -1.81 | -14.23 | -14233.70 |
| 153 | 中电建七里镇#2(20MW)光伏 | 15.24 | 0.00 | -1.99 | -17.23 | -17229.30 |
| 154 | 西勘院星光#3(20MW)光伏 | 16.81 | 10.00 | -1.60 | -8.41 | -8406.80 |
| 155 | 天润星光#3(30MW)光伏 | 18.67 | 15.00 | -2.56 | -6.23 | -6226.20 |
| 156 | 中节能星光#5(50MW)光伏 | 26.87 | 25.00 | -4.86 | -6.74 | -6736.20 |
| 157 | 力诺星光#5(50MW)光伏 | 27.22 | 25.00 | -4.97 | -7.19 | -7188.10 |
| 158 | 正泰星光#6(50MW)光伏 | 27.56 | 25.00 | -4.29 | -6.85 | -6847.30 |
| 159 | 广恒星光#6(40MW)光伏 | 28.83 | 20.00 | -3.73 | -12.56 | -12558.50 |
| 160 | 华电星光#7(40MW)光伏 | 29.64 | 20.00 | -3.58 | -13.22 | -13224.00 |
| 161 | 晶澳星光#8(100MW)光伏 | 73.84 | 50.00 | -9.29 | -33.14 | -33135.60 |
| 162 | 中节能昌马(29MW)光伏 | 34.33 | 0.00 | -2.64 | -36.96 | -36960.10 |
| 163 | 甘电投汇能水源(27MW)光伏 | 16.40 | 0.00 | -3.02 | -19.43 | -19426.90 |
| 164 | 永联玉门东(20MW)光伏 | 13.13 | 0.00 | -1.58 | -14.72 | -14717.40 |
| 165 | 宏远玉门镇(30MW)光伏 | 21.71 | 0.00 | -2.34 | -24.05 | -24054.50 |
| 166 | 三峡布隆吉(100MW)光伏 | 48.25 | 0.00 | -9.39 | -57.64 | -57637.40 |
| 167 | 正泰红柳柳园（20MW）光伏 | 18.68 | 0.00 | -2.08 | -20.75 | -20750.50 |
| 168 | 华电雄关(107MW)光伏 | 68.81 | 0.00 | -10.20 | -79.01 | -79009.60 |
| 169 | 神舟雄关(27MW)光伏 | 20.13 | 0.00 | -2.90 | -23.03 | -23030.10 |
| 170 | 甘电投辰旭金塔(20MW)光伏 | 21.50 | 0.00 | -1.80 | -23.30 | -23295.30 |
| 171 | 国电金塔(19MW)光伏 | 36.23 | 0.00 | -1.80 | -38.03 | -38030.30 |
| 172 | 中广核金塔(9MW)光伏 | 3.11 | 0.00 | -0.75 | -3.86 | -3864.80 |
| 173 | 正泰金塔(40MW)光伏 | 22.66 | 0.00 | -3.68 | -26.35 | -26347.70 |
| 174 | 中电投金塔(9MW)光伏 | 2.94 | 0.00 | -0.83 | -3.77 | -3766.10 |
| 175 | 中科恒源金塔(9MW)光伏 | 2.15 | 0.00 | -0.83 | -2.98 | -2978.30 |
| 176 | 粤水电金塔(50MW)光伏 | 31.25 | 0.00 | -5.15 | -36.40 | -36399.30 |
| 177 | 浚昱金塔(20MW)光伏 | 16.25 | 0.00 | -1.74 | -17.99 | -17991.20 |
| 178 | 东汽东洞滩(29MW)光伏 | 38.34 | 0.00 | -2.90 | -41.23 | -41234.40 |
| 179 | 亚新东洞滩(29MW)光伏 | 20.66 | 0.00 | -2.74 | -23.40 | -23397.40 |
| 180 | 三峡金光朝阳(109MW)光伏 | 62.17 | 54.50 | -9.24 | -16.91 | -16911.70 |
| 181 | 泓坤东洞滩(18MW)光伏 | 11.95 | 0.00 | -1.78 | -13.73 | -13728.80 |
| 182 | 万晟金塔(100MW)光伏 | 57.23 | 0.00 | -9.32 | -66.55 | -66553.10 |
| 183 | 太科骆驼城(50MW)光伏 | 40.57 | 0.00 | -4.84 | -45.41 | -45409.70 |
| 184 | 正泰骆驼城(100MW)光伏 | 63.84 | 0.00 | -9.88 | -73.71 | -73714.70 |
| 185 | 中能骆驼城(50MW)光伏 | 44.33 | 0.00 | -4.56 | -48.90 | -48895.80 |
| 186 | 高山骆驼城(49MW)光伏 | 32.02 | 0.00 | -5.42 | -37.43 | -37433.90 |
| 187 | 吉电骆驼城(50MW)光伏 | 38.10 | 0.00 | -4.53 | -42.63 | -42628.20 |
| 188 | 汇能骆驼城(59MW)光伏 | 48.19 | 0.00 | -6.01 | -54.20 | -54196.00 |
| 189 | 华浩骆驼城（20MW）光伏 | 64.54 | 0.00 | -1.18 | -65.72 | -65716.10 |
| 190 | 龙源张掖(19MW)光伏 | 14.77 | 0.00 | -1.86 | -16.62 | -16623.80 |
| 191 | 黑河张掖南滩(50MW)光伏 | 35.57 | 0.00 | -4.96 | -40.53 | -40529.20 |
| 192 | 天聚张掖(30MW)光伏 | 16.32 | 0.00 | -2.95 | -19.27 | -19269.10 |
| 193 | 黄河水电临泽(9MW)光伏 | 1.11 | 0.00 | -0.83 | -1.94 | -1936.20 |
| 194 | 吉电临泽(50MW)光伏 | 65.88 | 0.00 | -4.25 | -70.12 | -70124.10 |
| 195 | 特变临泽(40MW)光伏 | 24.39 | 0.00 | -3.88 | -28.27 | -28274.10 |
| 196 | 华电民乐一期(9MW)光伏 | 30.73 | 0.00 | -0.89 | -31.62 | -31620.80 |
| 197 | 佳讯张掖南滩(20MW)光伏 | 34.55 | 0.00 | -1.86 | -36.41 | -36410.30 |
| 198 | 神舟张掖南滩(37MW)光伏 | 26.47 | 0.00 | -3.89 | -30.36 | -30364.60 |
| 199 | 协合山丹(50MW)光伏 | 35.66 | 0.00 | -4.47 | -40.13 | -40131.60 |
| 200 | 华电民乐二期(50MW)光伏 | 88.95 | 0.00 | -4.82 | -93.78 | -93775.30 |
| 201 | 龙辉山丹（49.5MW）光伏 | 179.58 | 0.00 | -4.34 | -183.92 | -183915.10 |
| 202 | 黑河张掖南滩二期(30MW)光伏 | 21.85 | 0.00 | -3.17 | -25.02 | -25022.80 |
| 203 | 华电红沙岗(19MW)光伏 | 91.23 | 40.00 | -1.75 | -52.98 | -52975.50 |
| 204 | 国电红沙岗(9MW)光伏 | 1.36 | 40.00 | -0.93 | 37.71 | 37711.20 |
| 205 | 甘电投红沙岗汇能一期(9MW)光伏 | 0.80 | 0.00 | -0.93 | -1.73 | -1726.30 |
| 206 | 汇能红沙岗二期(100MW)光伏 | 69.09 | 0.00 | -9.97 | -79.06 | -79063.80 |
| 207 | 国能红沙岗(50MW)光伏 | 23.74 | 0.00 | -5.29 | -29.03 | -29027.90 |
| 208 | 量子红沙岗(50MW)光伏 | 49.14 | 0.00 | -4.39 | -53.53 | -53528.10 |
| 209 | 华电红沙岗三期(40MW)光伏 | 31.45 | 40.00 | -3.95 | 4.60 | 4602.50 |
| 210 | 兴业红沙岗（59MW）光伏 | 9.83 | 0.00 | -1.00 | -10.82 | -10821.30 |
| 211 | 航泽红沙岗(30MW)光伏 | 14.37 | 0.00 | -2.35 | -16.72 | -16723.30 |
| 212 | 武威洁源红纱岗(9MW) | 1.37 | 0.00 | -0.47 | -1.84 | -1840.30 |
| 213 | 中节能红沙岗(30MW)光伏 | 21.17 | 40.00 | -3.45 | 15.37 | 15372.50 |
| 214 | 天合红沙岗(50MW)光伏 | 29.24 | 40.00 | -5.00 | 5.76 | 5763.90 |
| 215 | 深能红沙岗(29MW)光伏 | 18.11 | 0.00 | -3.19 | -21.30 | -21303.40 |
| 216 | 甘电投雷台辰旭(50MW)光伏 | 51.36 | 40.00 | -4.66 | -16.02 | -16022.40 |
| 217 | 中节能雷台(60MW)光伏 | 85.27 | 60.00 | -5.73 | -31.00 | -30995.20 |
| 218 | 久源雷台(50MW)光伏 | 34.22 | 40.00 | -4.34 | 1.44 | 1443.00 |
| 219 | 海润雷台(50MW)光伏 | 72.11 | 40.00 | -4.22 | -36.33 | -36328.20 |
| 220 | 东润雷台(50MW)光伏 | 70.97 | 0.00 | -4.48 | -75.45 | -75448.70 |
| 221 | 黄河水电雷台(50MW)光伏 | 47.58 | 40.00 | -4.40 | -11.98 | -11979.60 |
| 222 | 华东电源雷台(50MW)光伏 | 51.79 | 0.00 | -4.22 | -56.01 | -56014.20 |
| 223 | 中节能雷台四期(100MW)光伏 | 43.97 | 0.00 | -9.80 | -53.77 | -53770.70 |
| 224 | 润峰雷台(50MW)光伏 | 45.90 | 0.00 | -4.50 | -50.39 | -50390.20 |
| 225 | 协合凉州(9MW)光伏 | 22.25 | 0.00 | -0.84 | -23.09 | -23089.00 |
| 226 | 中水电凉州(50MW)光伏 | 29.48 | 0.00 | -4.79 | -34.27 | -34269.70 |
| 227 | 润峰凉州(30MW)光伏 | 20.79 | 0.00 | -2.73 | -23.52 | -23524.50 |
| 228 | 中振业凉州泗水(50MW)光伏 | 61.68 | 40.00 | -4.45 | -26.13 | -26134.40 |
| 229 | 绿舟凉州泗水(100MW)光伏 | 104.12 | 70.00 | -9.74 | -43.86 | -43864.10 |
| 230 | 中电投景泰芦阳(19.8MW)光伏 | 18.52 | 40.00 | -1.80 | 19.68 | 19681.40 |
| 231 | 中电芦阳(40MW)光伏 | 44.23 | 0.00 | -3.71 | -47.94 | -47939.70 |
| 232 | 德右响泉(100MW)光伏 | 43.54 | 0.00 | -10.05 | -53.59 | -53590.00 |
| 233 | 太科中川源泰(49.5MW)光伏 | 39.12 | 0.00 | -4.36 | -43.48 | -43483.20 |
| 234 | 天昱响泉扶贫（12MW）光伏 | 2.98 | 40.00 | -1.14 | 35.89 | 35888.60 |
| 235 | 矩阵芦阳（30.5MW）光伏 | 22.89 | 0.00 | -2.64 | -25.54 | -25536.10 |
| 236 | 弘阳中川源泰（30MW）光伏 | 53.96 | 0.00 | -2.59 | -56.55 | -56549.00 |
| 237 | 明晖定西(20MW)光伏 | 18.86 | 0.00 | -1.69 | -20.55 | -20548.50 |
| 238 | 中电金昌水源（30MW)光伏 | 42.15 | 0.00 | -2.74 | -44.89 | -44891.30 |
| 239 | 特变雷台光伏 | 0.70 | 40.00 | -0.81 | 38.49 | 38486.00 |
| 240 | 黄河水电水源(9MW)光伏 | 4.35 | 40.00 | -0.83 | 34.82 | 34821.60 |
| 241 | 正泰金昌(100MW)光伏 | 70.62 | 0.00 | -9.42 | -80.04 | -80041.50 |
| 242 | 正泰金昌Ⅱ期(100MW)光伏 | 48.49 | 0.00 | -9.42 | -57.91 | -57906.50 |
| 243 | 协合金昌(50MW)光伏 | 57.97 | 0.00 | -4.97 | -62.94 | -62939.10 |
| 244 | 三峡金昌大寨滩(100MW)光伏 | 37.12 | 0.00 | -9.16 | -46.28 | -46276.60 |
| 245 | 锦泰东大滩(150MW)光伏 | 206.97 | 0.00 | -11.06 | -218.02 | -218023.60 |
| 246 | 振新东大滩(100MW)光伏 | 49.97 | 0.00 | -9.97 | -59.95 | -59947.20 |
| 247 | 国能东大滩(50MW)光伏 | 31.19 | 0.00 | -5.20 | -36.39 | -36392.30 |
| 248 | 恒基东大滩(100MW)光伏 | 60.39 | 0.00 | -7.48 | -67.87 | -67867.00 |
| 249 | 迪生东大滩(100MW)光伏 | 111.49 | 0.00 | -8.21 | -119.70 | -119702.80 |
| 250 | 国源东大滩(100MW)光伏 | 84.34 | 0.00 | -9.54 | -93.88 | -93879.70 |
| 251 | 华能东大滩(50MW)光伏 | 34.36 | 0.00 | -4.68 | -39.04 | -39035.40 |
| 252 | 中广核东大滩(50MW)光伏 | 47.05 | 0.00 | -4.45 | -51.50 | -51503.50 |
| 253 | 中科东大滩(50MW)光伏 | 61.00 | 0.00 | -4.67 | -65.67 | -65667.00 |
| 254 | 锦泽东大滩（50MW）光伏 | 34.48 | 0.00 | -2.38 | -36.86 | -36859.00 |
| 255 | 新阳光东大滩(70MW)光伏 | 168.34 | 0.00 | -6.01 | -174.36 | -174356.60 |
| 256 | 金泰双湾(200MW)光伏 | 162.95 | 0.00 | -16.59 | -179.55 | -179545.70 |
| 257 | 协合双湾(50MW)光伏 | 56.35 | 0.00 | -4.41 | -60.76 | -60760.80 |
| 258 | 华能双湾(30MW)光伏 | 79.03 | 0.00 | -2.83 | -81.86 | -81859.70 |
| 259 | 陇昌双湾(20MW)光伏 | 15.18 | 0.00 | -1.80 | -16.98 | -16978.10 |
| 260 | 金耀上河湾(50MW)光伏 | 38.50 | 0.00 | -4.92 | -43.42 | -43417.70 |
| 261 | 清能上河湾(100MW)光伏 | 49.46 | 0.00 | -9.90 | -59.37 | -59365.50 |
| 262 | 中新能上河湾(100MW)光伏 | 139.35 | 0.00 | -9.55 | -148.91 | -148908.90 |
| 263 | 太科上河湾(25MW)光伏 | 17.27 | 0.00 | -2.16 | -19.43 | -19427.90 |
| 264 | 振新上河湾(100MW)光伏 | 65.46 | 0.00 | -9.49 | -74.96 | -74957.10 |
| 265 | 振新上河湾二期(25MW)光伏 | 15.47 | 0.00 | -2.14 | -17.61 | -17610.90 |
| 266 | 帷盛上河湾(25MW)光伏 | 19.11 | 0.00 | -2.35 | -21.47 | -21466.30 |
| 267 | 中利腾辉雄关(100MW)光伏 | 57.28 | 0.00 | -9.00 | -66.28 | -66283.40 |
| 268 | 中利腾晖雄关二期(49.5MW)光伏 | 31.56 | 0.00 | -5.14 | -36.70 | -36699.60 |
| 269 | 太科雄关(100M)光伏 | 56.80 | 0.00 | -10.10 | -66.91 | -66905.30 |
| 270 | 中电金昌水源特许（20MW)光伏 | 42.80 | 0.00 | -1.92 | -44.72 | -44716.00 |
| 271 | 中广核敦煌 | 12.08 | 0.00 | -0.72 | -12.80 | -12804.70 |
| 272 | 国投敦煌 | 0.98 | 0.00 | -1.02 | -2.00 | -2002.00 |
| 273 | 锦世羊湖滩张掖民乐(9MW)光伏 | 32.16 | 0.00 | -0.85 | -33.01 | -33007.10 |
| 274 | 中电芦阳特许 | 3.25 | 0.00 | -1.99 | -5.24 | -5241.20 |
| 275 | 中电芦阳扶贫 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | -0.49 | -494.80 |
| 276 | 煜华金昌 | 30.85 | 0.00 | -1.58 | -32.43 | -32426.80 |
| 277 | 华能双湾特许权 | 27.36 | 0.00 | -1.88 | -29.24 | -29239.00 |
| 278 | 中电桥西一光伏7.5兆瓦 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | -0.78 | -775.70 |
| 279 | 汇能桥西三（4.7MW）扶贫光伏 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.59 | -591.20 |
| 280 | 天昱响泉扶贫（6MW）光伏 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | -0.62 | -616.10 |
| 281 | 深能红沙岗三期扶贫 | 0.00 | 0.00 | -2.26 | -2.26 | -2261.80 |
| 282 | 东莒临洮扶贫 | 0.00 | 0.00 | -2.08 | -2.08 | -2083.80 |
| 283 | 益能红沙岗扶贫 | 0.00 | 0.00 | -2.36 | -2.36 | -2359.60 |
| 284 | 中广核雄关(50MW)光伏 | 43.50 | 40.00 | -4.06 | -7.56 | -7564.90 |
| 285 | 正泰雄关光伏 | 30.13 | 0.00 | -2.84 | -32.97 | -32973.30 |
| 286 | 正泰红沙岗(50MW)光伏 | 39.18 | 0.00 | -5.10 | -44.28 | -44276.00 |
| 287 | 协和雄关光伏 | 49.01 | 0.00 | -4.70 | -53.71 | -53713.20 |
| 288 | 国能雄关光伏 | 23.70 | 0.00 | -5.12 | -28.82 | -28818.90 |
| 289 | 恒能雄关(49.5MW)光伏 | 31.29 | 0.00 | -1.50 | -32.78 | -32781.30 |
| 290 | 强生金塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 汉吉国能雄关光伏 | 28.59 | 0.00 | -4.51 | -33.10 | -33096.60 |
| 292 | 酒泉知行光伏 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.19 | -187.50 |
| 293 | 东方电气酒泉职院二期光伏 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.71 | -711.10 |
| 294 | 首航星光#3光热 | 0.00 | 5.00 | -0.19 | 4.81 | 4805.80 |
| 295 | 中利清泉30(MW) | 22.96 | 0.00 | -2.95 | -25.91 | -25911.80 |
| 296 | 荣晟雄关光伏 | 27.99 | 0.00 | -5.17 | -33.16 | -33164.50 |
| 297 | 润邦雄关光伏 | 9.00 | 0.00 | -2.03 | -11.03 | -11028.20 |
| 298 | 天朗多合 | 0.00 | 0.00 | -1.89 | -1.89 | -1887.90 |
| 299 | 海润金光 | 44.00 | 25.00 | -4.42 | -23.41 | -23412.40 |
| 300 | 万发星光#9(100MW) | 58.44 | 30.00 | -5.17 | -33.61 | -33611.70 |
| 301 | 诚智星光#9(100MW)光伏 | 11.47 | 10.00 | -2.12 | -3.60 | -3597.70 |
| 302 | 玉门科陆15MW光伏 | 15.31 | 7.50 | -1.17 | -8.98 | -8980.30 |
| 303 | 中科清泉20MW光伏 | 17.26 | 0.00 | -2.08 | -19.34 | -19339.10 |
| 304 | 中节能星光#6光伏 | 12.64 | 10.00 | -2.11 | -4.75 | -4753.90 |
| 305 | 艾索朝阳光伏 | 13.18 | 0.00 | -1.05 | -14.23 | -14233.90 |
| 306 | 泰丰凉州扶贫光伏 | 0.00 | 0.00 | -1.86 | -1.86 | -1862.30 |
| 307 | 拜尔多合光伏 | 27.83 | 0.00 | -3.03 | -30.86 | -30857.60 |
| 308 | 旭阳西峰(20MW)光伏 | 10.33 | 0.00 | -1.70 | -12.03 | -12027.00 |
| 309 | 蓝天顺化扶贫光伏 | 0.00 | 0.00 | -2.06 | -2.06 | -2060.60 |
| 310 | 粤水电胡杨二期 | 57.16 | 0.00 | -7.90 | -65.06 | -65062.20 |
| 311 | 力诺星光#9光伏 | 13.80 | 10.00 | -1.89 | -5.70 | -5696.00 |
| 312 | 安洁星光#9光伏 | 16.25 | 10.00 | -1.93 | -8.18 | -8182.60 |
| 313 | 明珠金光光伏 | 6.36 | 5.00 | -0.89 | -2.25 | -2247.70 |
| 314 | 通发东洞滩光伏 | 5.28 | 0.00 | -1.03 | -6.31 | -6311.90 |
| 315 | 翰德星光#4光伏 | 13.04 | 10.00 | -1.83 | -4.87 | -4869.60 |
| 316 | 锦兴星光#4光伏 | 5.52 | 5.00 | -0.93 | -1.45 | -1452.60 |
| 317 | 中节能昌西三期光伏 | 15.28 | 0.00 | -2.84 | -18.12 | -18118.30 |
| 318 | 正阳东洞滩光伏 | 5.47 | 0.00 | -0.92 | -6.39 | -6388.10 |
| 319 | 敦煌辉煌星光#10光伏 | 20.61 | 15.00 | -2.79 | -8.40 | -8401.70 |
| 320 | 敦煌清能星光#4光伏 | 5.62 | 3.50 | -0.53 | -2.65 | -2649.60 |
| 321 | 深能金光光伏 | 13.48 | 15.00 | -1.43 | 0.09 | 89.30 |
| 322 | 力诺雄关光伏 | 16.98 | 0.00 | -2.02 | -19.00 | -19002.80 |
| 323 | 光源尚家源扶贫光伏 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | -1.60 | -1602.70 |
| 324 | 绿能木钵扶贫 | 2.00 | 0.00 | -1.75 | -3.75 | -3746.80 |
| 325 | 粤水电胡杨扶贫 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | -0.54 | -536.20 |
| 326 | 华博绵诸扶贫 | 2.00 | 0.00 | -1.23 | -3.23 | -3227.80 |
| 327 | 绿动绵诸扶贫 | 0.00 | 0.00 | -2.45 | -2.45 | -2446.70 |
| 328 | 益能红沙岗二期扶贫 | 0.00 | 0.00 | -7.61 | -7.61 | -7607.10 |
| 329 | 竟日胡杨(60MW)光伏 | 0.00 | 0.00 | -4.05 | -4.05 | -4045.70 |
| 330 | 靖投响泉扶贫 | 0.00 | 0.00 | -1.70 | -1.70 | -1701.60 |
| 331 | 惠民武山扶贫 | 0.00 | 0.00 | -1.75 | -1.75 | -1748.70 |
| 332 | 农投临洮扶贫一期 | 0.00 | 0.00 | -2.88 | -2.88 | -2881.20 |
| 333 | 农投临洮扶贫二期 | 0.00 | 0.00 | -2.48 | -2.48 | -2476.50 |
| 334 | 清水绵诸扶贫 | 0.00 | 0.00 | -3.87 | -3.87 | -3866.80 |
| 335 | 金戈壁芦阳扶贫光伏 | 0.00 | 0.00 | -4.04 | -4.04 | -4041.80 |
| 336 | 天祝柏林扶贫光伏 | 0.00 | 0.00 | -2.75 | -2.75 | -2751.40 |
| 337 | 丰华瓜州光伏 | 3.80 | 0.00 | -0.90 | -4.70 | -4703.40 |
| 338 | 三峡星光#10光伏 | 17.15 | 15.00 | -2.53 | -4.68 | -4682.40 |
| 339 | 昌盛瓜州光伏 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | -0.54 | -538.80 |
| 340 | 万达兰西光伏 | 9.30 | 0.00 | -0.92 | -10.22 | -10218.50 |
| 341 | 顺兴玉门 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | -0.37 | -369.90 |
| 342 | 襄晖陇西扶贫 | 0.00 | 0.00 | -3.62 | -3.62 | -3622.60 |
| 343 | 光照雄关光伏电站 | 0.00 | 0.00 | -2.04 | -2.04 | -2035.90 |
| 总计 |  | 26973.09 | 35605.51 | -8632.42 | 0.00 | 0.00 |